关于确保农村污水处理设施

正常运行维护管理的建议

【案由】

农村污水处理设施运行维护管理亟待加强和规范。

【案据】

以桃溪镇为例，截止2019年8月，通过水环境综合治理、美丽乡村建设、农业面源污染治理、污水排污口治理等项目，桃溪镇共建污水处理厂14个，其中无动力3个，电动力处理设施14个。以上污水处理设施在实际运行管理中存在诸多问题，以桃溪镇孔圩村污水处理厂为例：

1.污水进量不充足。由于污水处理项目规划时，均在污水处理量上留有增量空间，以此满足项目地周边村庄规模扩大等因素导致的污水量增加的需要。桃溪镇孔圩村污水处理厂日处理污水能力达30吨，理论设计83户386人的生活污水处理，而实际只接入43户102人，集中点现有户数人口不足，周边管网还没有埋设到位，污水处理厂污水量不足，污水处理设施只能间歇性使用。

2.无专业人员管护。桃溪镇孔圩村污水处理厂属农业面污染治理项目，建设业主是县农委。建设地在孔圩村。该厂平时运行仅靠村干部偶尔去看看，人员不固定，缺乏操作能力，不会更换材料，一旦坏了就停运行。

3.运行经费无来源。孔圩村污水处理厂属于微动力设施，仅动力一项每年需电费支出不少于6000元，如果再加上专业管护，费用更高，村级无力承担，上级又无专款投入，长此下去，势必导致污水处理厂无法发挥正常设计效果，甚至停止运行而成为摆设。（桃溪镇上半年为使四处村级污水处理厂正常运行，检修费用就达8万余元。）

【方案】

为此建议设计长效管理机制和确定统一的监管部门，并由县政府出台《农村污水处理设施运行维护管理办法》等正式文件，明确提出可操作的办法。具体如下。

1.规划落实尽快到位。依据规划尽快施工，解决无污水处理设施问题，实现雨污分流，杜绝污水乱排、渗漏；对已建污水处理设施而污水处理能力远远吃不饱的污水处理厂，再投入相应资金，延伸污水管网，做到污水应收尽收；对设备进行技术调整，运行时间尽量与实际进水量相宜。

2.加强管理人员技术培训。可按照属地负责的原则，实行县考核、乡镇监管，村级具体负责的机制，签订设施运行工作目标责任书，明确监督检查的职责，实行每一个处理设施都应有一名固定的管理人员，年底针对目标完成情况进行考核和奖罚。同时对管理人员加强技术培训，严格按照流程操作。

3.成立专业维护队伍。建议以县设立专业维护站，负责维护污水处理设施的维护（或可将业务扩大到农村改厕设施、垃圾清运设施等的维护）。

4.保障运行经费。农村污水处理设施是社会公益性事业，要加大公共财政的扶持力度。建议县政府把农村污水处理运行、管护经费单独给予预算安排，也可采取县、镇、村分级负担，解决运行经费保障。（以孔圩处理厂为例：初步测算每年运行电费6000元，看护费3000元，维护费用大约6000元，总计在1.5万元左右。）