关于请求解决春秋塘水厂供水区域内

管道损坏问题的建议

第31号

第七代表团：吉新平代表

春秋塘水厂自投入运营以来，供水区域内的各个村的管道损坏就非常严重，导致该厂供水区域内经常停水，给群众生活带来很多不便，经调研后总结出如下问题。

1.当初管道铺设时，施工单位为加快工程进度，减轻施工难度，基本上主要管道都是紧靠村级主干道或村组道路旁铺设的，后期由于各村主干道拓宽以及村组道路硬化，现在大部分管道都在路下，车辆长期在上方行驶，导致管道损坏严重。

2.最初安装管道需要穿过路面，将水泥路切开后，没有对管道进行加固保护，路面修补不到位，导致过路管道经常损坏。

3.部分偏远的支管道，施工时施工单位没有按要求和技术规范施工，导致群众生产时经常将管道损坏。

目前只要道路旁有自来水管的路面都已经千疮百孔，而且是修了坏，坏了再修，特别是主干道进行了白改黑的村，刚修好的沥青路就被挖的坑坑洼洼，群众看着都心痛。

为此建议：

1.对损坏严重的主管道进行改道重新铺设，虽然一次性投入的成本高，但会大大减少维修成本和停水的次数，方便群众生活，提高群众满意度。

2.对原先过路的管道损坏维修时要进行加固处理，或直接更换耐压性强的钢质管道。

3.对掩埋深度不够造成损坏的水管，维修时要掩埋到位。