关于全面加强农村水利设施管理

与维护工作的建议

柏林乡地处县城西北，丰乐河南岸，杭北干渠下西支渠尾端。全乡农业生产靠西支渠、分路口支渠、芦柴堰、周家堰、陈家堰等来水灌溉，水系较为复杂。近年来，在各级各部门关心重视下，建设了较多的水利工程：修建固定泵站25处、带启闭设备的涵闸62座、建各类衬砌渠道120多公里、有各类岸线260多公里、扩挖大小塘坝276座。

随着各类工程的运行，发现存在以下问题：

1.很多工程保护地范围内有群众进行翻耕种植农作物，从而一定程度上造成工程损坏，影响工程正常运转；

2.有群众为方便、省事，直接破坏工程（凿坏衬砌渠道等）引水入田或利用块石、在工程保护区内取土堵塞渠道，抬高水位漫灌入田，导致工程因水力冲刷损坏；

3.对有启闭设施的水利工程，用水群众只知道起不知道关，造成水资源无故浪费，特别是塘坝用水表现尤为突出；

4.对于渠道之间的控制工程，用水双方为方便，启闭设施经常遭到人为破坏；

5.渠道或堤防岸线因无人管理，杂树、杂草重生，野生动物、白蚁等打洞等问题突出，直接导致渠岸坍塌、堤防垮塌，造成水资源损失、农田被冲，庄家受损；

6.建设的泵站基本位于野外，设备被破坏现象时有发生；

7.渠道、沟道成为垃圾倾倒地，造成沟渠淤积，严重影响灌溉、排涝。

上述问题的存在，有自然原因也有人为因素，归根结底就是管理跟不上、不到位，也就是“重建轻管”。2014年县水利局在全县探索开展工程物业化养护，在跨乡镇沟渠及部分水库进行试点，效果明显，但是对于乡镇内的八小水利工程管护尚未有一套明确的管理体制机制，仅在2012年出台成立村级水利管理员队伍。虽然成立队伍，却是一纸空文，未能落到实处。

为此建议：上级主管部门应高度重视，全面加强农村水利设施管理与维护工作。具体如下。

1.领导重视，特别是各级行政领导重视。成立工程管理领导组，并对管理效果进行考核并纳入年度政府考核内容；

2.加大工程管护经费投入：一是列入财政专项预算，确保管护经费落到实处；二是在工程设计阶段将工程管理经费按工程投入一定比例列入设计内容；

3.加强管理组织建设：充分发挥村级水管员作用，要把村级水管员队伍落到实处，切实把各自范围内的工程管理养护好，使工程发挥最大效益；

4.对一些重点工程，特别是跨乡镇、跨村工程安装监控设施，确保工程不被人为损坏。